Сведения о технологических нарушениях в сетях ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» за 2017 год

Сведения о технологических нарушениях в сетях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Квартал  | Количество технологических нарушений, шт.  | Количество недоотпущенной электроэнергии, кВт\*час  | Выполнено мероприятий, шт.  |
|  **2017 год**  |
| I  | 1 | 19829 | 1 |
| II  | 0 | 0 | 0 |
| III  | 0 | 0 | 0 |
| IV  | 0 | 0 | 0 |
| **Итого**  | 1 | 19829 | 1 |

Основные причины возникновения технологических нарушений в 2017 году:

1. Воздействие природных факторов – резкий перепад температур, оттепель

2. Естественное старение изоляции КЛ

За 2017 год техническим персоналом ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» были выполнены профилактические мероприятия по устранению причин произошедших технологических нарушений.