Сведения о технологических нарушениях в сетях ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» за 2018 год

Сведения о технологических нарушениях в сетях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Количество технологических нарушений, шт. | Количество недоотпущенной электроэнергии, кВт\*час | Выполнено мероприятий, шт. |
| **2018 год** | | | |
| I | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 5320 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | 1 | 5320 | 1 |

Основные причины возникновения технологических нарушений в 2018 году:

1. Воздействие природных факторов – резкий перепад температур, оттепель

2. Естественное старение изоляции КЛ

За 2018 год техническим персоналом ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» были выполнены профилактические мероприятия по устранению причин произошедших технологических нарушений.