Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ЭСК»

На 01.01.2013г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Оборудование выводимое в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу |
| 1 | Тек. Ремонт 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3055 | 03.12.2012 | 03.12.2012 |
| 2 | ТП-1796 РУ-0,4кВ замена вводного ВА и ремонт кабельного вывода с тр-ра до вводного ВА | 07.12.2012 | 07.12.2012 |
| 3 | Определение поврежденного КЛ (№1 или №2)15 ПС "Шершневская" в стор. РП-113 | 14.12.2012 | 24.12.2012 |
| 4 | Замена силового тр-ра Т-2 ТП-4270 | 20.12.2012 | 20.12.2012 |
| 5 | Испытание силового тр-ра Т-2 ТП-4270 | 21.12.2012 | 21.12.2012 |
| 6 | Монтаж шинных спусков силового тр-ра Т-2 ТП-4270 | 28.12.2012 | 28.12.2012 |
| 7 | Ревизия концевой разделки КЛ-6кВ в камере силового тр-ра Т-2 ТП-4270 | 28.12.2012 | 28.12.2012 |